# 案例六、2015年4月5日中国矿业大学实验室爆炸事故

事故概述：

2015年4月5日中午12点多，位于徐州的中国矿业大学化工学院的A315实验室发生一起爆炸死亡事故，造成1人死亡，4人受伤，其中1人右腿小腿截肢，左腿严重烧伤，3人耳膜穿孔。事故还造成实验室西侧墙体裂缝和一穿孔，室内设施严重损毁，门窗脱落,试验室北侧走廊天花板局部严重损坏等。直接经济损失约200万元人民币。事故调查认为这是一起由于违规操作、安全管理不到位、安全规章制度执行不到位造成的责任事故。事故实验室负责人、化工学院院长、行政副院长、科研副院长、学校保卫处处长分别受到不同的党纪政纪处分。

事故原因：

一气体钢瓶内装有甲烷、氧气、氮气的混合气体，气瓶内甲烷含量达到爆炸极限范围，开启气瓶阀门时，气流快速流出引起的摩擦热能或静电，导致瓶内气体反应爆炸，是事故发生直接原因。

实验人员未经相应培训，违规配置试验用气，对气瓶内介质存在的危险估计不足，存在侥幸心理，爆炸气瓶属超期服役，气瓶没有单独存放，实验室安全管理制度不完善等是导致事故发生间接原因。