**附表1**

**大功率设备统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备编号** | **实验室名称、房间号** | **管理人** | **现状**  **(正常/异常)** | **专用插座**  **(是/否)** | **操作规程和注意事项**  **（有/无）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：大功率设备指功率≥1200W的设备，现状包括设备工作状态、电路状态等，专用插座主要指功率匹配的固定式插座，非接线板供电。个人购置的设备要提供合格证、说明书。**

**附表2**

**加热设备统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备编号** | **实验室名称、房间号** | **管理人** | **使用年限≥12年**  **(是/否)** | **现状**  **(正常/异常)** | **操作规程和注意事项**  **（有/无）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：加热设备主要包括烘箱、箱式炉、管式炉等。个人购置的设备要提供合格证、说明书。**

**附表3**

**压力容器设备统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备编号** | **实验室名称、房间号** | **管理人** | **现状**  **(正常/异常)** | **特种设备**  **（是/否）** | **使用记录（有/无）** | **定期检查**  **（是/否）** | **操作规程和注意事项**  **（有/无）** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **气体容器** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **容器名称** | **编号** | **实验室名称、房间号** | **管理人** | **现状**  **(正常/异常)** | **特种设备**  **（是/否）** | **使用记录（有/无）** | **定期检查**  **（是/否）** | **定期检验合格标识**  **（有/无）** | **监测报警**  **（有/无）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：压力容器设备主要为高压反应釜、灭菌锅、发酵罐、厌氧培养箱、气体容器（气瓶、气罐、绝热气瓶或杜瓦瓶）等。其中，气体容器填写到表格气体容器标题下，不属于固定资产的可不填编号，现状指容器、管路等有无气体泄漏现象及压力是否属于工作范围等；是否特种设备依据高等学校实验室安全检查项目表（2022年）12.2.1。个人购置的设备要提供合格证、说明书。**

**附表4**

**常年运行设备统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备编号** | **实验室名称** | **管理人** | **现状**  **(正常/异常)** | **冰箱类设备使用时间≥10年**  **（是/否）** | **冰箱类设备线路独立控制开关**  **（有/无）** | **气体报警器独立24小时供电**  **（有/无）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：常年运行设备指冰箱、超低温冰箱、冷藏箱、气体报警器等。冰箱类设备线路独立控制开关指总电源控制箱中有单独控制该工作线路的空气开关，气体报警器独立24小时供电指实验室总电源控制箱断电后，报警器不断电。个人购置的设备要提供合格证、说明书。**